21.04.2010 г. собственниками помещений дома был произведен осмотр затопляемого подвала в доме №3 по Гагаринской улице под квартирой № 40. О чем составлен акт (копия прилагается).

В этот же день произведен осмотр смежного подвала дома №5 по Гагаринской улице. В подвале имеются значительные повреждения труб центрального отопления. Часть подвала затоплена водой. Эта вода, вероятно, осуществляя размыв земли, перетекает в подвал дома №3. По сообщению дворника, обслуживающего данный дом, об авариях в течение месяца неоднократно сообщалось Вельмисову А.Г.

Таким образом, работникам ЖКС №1 на протяжении месяца известно об аварии, но ни каких действий по ликвидации не предпринималось.

Также отмечаем тот факт, что после завершения восстановительных работ при  устранении аварий на данных трубах в феврале 2010 г., траншеи полностью засыпаны не были. Куча земли продолжала лежать до апреля месяца, а окончательная засыпка была произведена жильцами дома.

Просим Вас:

- Устранить причины аварии на трубопроводе на участке между домами №3 и №5 по Гагаринской улице.

- Наказать работников ЖКС, знавших об аварии, но не выполнявших своих должностных обязанностей.

- Произвести восстановление асфальтового покрытия.

Приложения:

Акт обследования места аварии от 21.04.2010 г.				на 1 листе.