Председателю Жилищного Комитета

Ю.Л. Осипову

Санкт-Петербург, пл.Островского д.9.

от заместителя директора Эрмитажа по науке,

Председателя Геральдического совета при Президенте Российской Федерации,

государственного герольдмейстера Российской Федерации

Г.В. Вилинбахова

собственника квартиры №61 дома №3,

литера Б по ул. Гагаринской

Об аварийном состоянии подвалов дома

Глубокоуважаемый Юрий Львович!

Обратиться к Вам мне приходится из-за бездействия лиц, ответственных за  эксплуатацию жилищного фонда.

Дом 3, литера Б, по Гагаринской улице находится в управлении ООО ЖКС № 1 Центрального района. К Управляющей компании собственники квартир на протяжении многих лет имеют претензии по целому ряду вопросов. Но наибольшую тревогу вызывает состояние подвалов  дома, затопленных водой и нечистотами.

Собственники помещений неоднократно обращались с этой проблемой как в администрацию ЖКС №1, так и в Роспотребнадзор и Жилищную инспекцию. Летом 2009 были выполнены работы по замене части инженерных сетей в подвалах и на чердаках дома подрядной организацией ООО «Норд». Представитель заказчика - ГУЖА Центрального района. Но работы были выполнены некачественно, отсутствовал строгий контроль при приемке со стороны ГУЖА и при сдаче в эксплуатацию ЖКС №1. В результате в начале отопительного сезона (октябрь 2090 г.) произошли протечки в подвалах в местах сварных швов и залив ряда помещений. О чем было направлены письма в ГУЖА и  ЖКС №1 Центрального района, Жилищную инспекцию.

Начальником Жилищной инспекции В.М. Зябко 30.12.2009 по указанному объёму претензий было выдано предписание в адрес ООО ЖКС № 1 Центрального района, а также в адрес Жилищного агентства Центрального района. Предписано, в частности:

- направить в Инспекцию представителя ГУЖА с полным комплектом документов,

-установить причины затопления подвалов,

-включить дом 3 по Гагаринской улице в адресную программу по ремонту жилищного фонда, о результатах информировать Инспекцию в установленные законом сроки.

До сих пор нам не сообщили о выполнении предписаний Инспекции, мы знаем (и фиксируем) аварийное  состояние коммуникаций в подвале, поэтому мы считаем, что предписания Инспекции не выполнены.

Последовавшие происшествия - свидетельство продолжения  нарушения норм и правил эксплуатации, а также Постановления Губернатора (843-пг, 27.09.2004).

В начале февраля 2010 произошла авария теплотрассы рядом с нашим домом, и горячая вода заполняла подвалы в течение недели. Подъезды №№ 4 и 5 (в них год назад был сделан косметический ремонт на сумму 1 229 430 руб.) заполнились паром из подвала, в результате конденсатом была разрушена поверхность стен.

Таким образом, на сегодняшний день в подвалах еще больше воды, чем было до наших обращений, начиная с 2008 года. Вода продолжает поступать из коммуникаций. Ее откачка не производится. Уровень воды поднимается, в подвалах парит. Обращения собственников как в аварийную службу, так и в администрацию ЖКС №1 ни к чему не приводят. Аварийное состояние продолжается уже почти в течение месяца.

Кто будет нести ответственность за нанесенный ущерб общему имуществу дома и восстановит состояние испорченных паром парадных?

Правила эксплуатации должны выполняться всегда, а ответственность за их выполнение и  выполнение предписаний Жилищной инспекции должны нести конкретные лица. Это (в ООО ЖКС №1 Центрального района) глава - Т.А.Хлунова, главный инженер Р.А. Федотова, это заместитель директора  Жилищного агентства Центрального района В.В.Казанцев.

Подвалы и парадные - часть общего имущества нашего дома, имеющие потребительскую ценность, и всех собственников помещений волнует их состояние.

Прошу принять во внимание неправомерное бездействие чиновников и принять меры в пределах Вашей компетенции по устранению причин и последствий аварии.

О результатах прошу сообщить по адресу:

191187, Санкт-Петербург, ул. Гагаринская, д.3, кв.61; телефон: 273-04-81.

Приложения:

- Фотографии подъездов до и после аварии				- 1 лист.

- Копия письма Жилищной инспекции от 30.12.2009			- 2 листа.